## erhbogen1
DWA-Leistungsnachweis 2021
Erhebungsbogen 1
Frachtbasierte Mittelwerte | [9 empty] | Eigenkontrolle des Kläranlagenablaufs von Januar 2021 bis Dezember 2021
Erläuterungen siehe Anlage 1
| Nachbarschaft: |  |  |  | Muster-Nachbarschaft |  |  |  |  | Kläranlage: |  |  | Muster-Kläranlage
|  |  | Eingabewert für das NB-Programm | [5 empty] | Rechenwert aus Eingabewerten | [6 empty] | Übertragen von anderer Stelle
Monat | CSB Ablauf |  |  |  |  | NH4-N Ablauf |  |  |  |  | Nanorg Ablauf |  |  |  | Pges Ablauf |  |  |  | JAM
| Anzahl n | Summe Frachten in [kg] | Summe Durchfluss Messtage in [ m³ ] | Höchstwert [mg/l] |  | Anzahl n | Summe Frachten in [kg] | Summe Durchfluss Messtage in [ m³ ] | Höchstwert [mg/l] |  | Anzahl n | Summe Frachten in [kg] | Summe Durchfluss Messtage in [ m³ ] | Höchstwert [mg/l] | Anzahl n | Summe Frachten in [kg] | Summe Durchfluss Messtage in [ m³ ] | Höchstwert [mg/l] | behandelte Jahres-abwasser menge
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Januar | 8 | 336 | 19734 | 22 |  | 6 | 6.13 | 19734 | 1.1 |  | 7 | 183.7001 | 18234 | 12.3 | 7 | 3.957 | 17842 | 0.31 | 84118
Februar | 9 | 394 | 27118 | 21 |  | 8 | 14.47 | 27118 | 2.4 |  | 8 | 208.0863 | 25027 | 13.9 | 8 | 3.7673 | 20176 | 0.24 | 86136
März | 8 | 367 | 19500 | 24 |  | 7 | 9.57 | 19500 | 1.1 |  | 8 | 131.1552 | 19500 | 11.4 | 8 | 3.0249 | 19565 | 0.27 | 66283
April | 9 | 304 | 19987 | 20 |  | 9 | 4.32 | 19987 | 0.6 |  | 8 | 82.3557 | 18489 | 6.8 | 8 | 1.4753 | 18489 | 0.1 | 80332
Mai | 10 | 548 | 38950 | 23 |  | 8 | 4.97 | 38950 | 0.6 |  | 9 | 166.5464 | 37497 | 8.3 | 9 | 2.3259 | 37584 | 0.1 | 86684
Juni | 7 | 529 | 37683 | 18 |  | 7 | 3.62 | 37683 | 0.2 |  | 6 | 71.9852 | 28997 | 3.7 | 7 | 5.0746 | 37683 | 0.26 | 159503
Juli | 9 | 493 | 28147 | 21 |  | 9 | 3.39 | 28147 | 0.3 |  | 9 | 52.4998 | 28147 | 3.3 | 9 | 1.6323 | 25529 | 0.08 | 75989
August | 10 | 327 | 17287 | 21 |  | 10 | 1.26 | 17287 | 0.1 |  | 9 | 37.8846 | 15897 | 3.1 | 9 | 0.91866 | 16061 | 0.07 | 57262
September | 8 | 200 | 11533 | 21 |  | 7 | 0.48 | 11533 | 0.1 |  | 8 | 27.0687 | 11533 | 3.4 | 8 | 0.73601 | 11533 | 0.12 | 60737
Oktober | 9 | 414 | 26190 | 20 |  | 8 | 3.21 | 26190 | 0.4 |  | 8 | 58.8274 | 24655 | 4.7 | 9 | 1.5943 | 26190 | 0.08 | 72072
November | 8 | 213 | 13152 | 21 |  | 8 | 1.39 | 13152 | 0.2 |  | 7 | 48.2725 | 11707 | 5.6 | 9 | 0.84619 | 14495 | 0.08 | 67003
Dezember | 9 | 281 | 13560 | 23 |  | 9 | 2.13 | 13560 | 0.6 |  | 8 | 46.6045 | 12183 | 5.5 | 8 | 0.97655 | 12217 | 0.1 | 45862
Summen | 104 | 4406 | 272841 |  |  | 96 | 54.94 | 272841 |  |  | 95 | 1114.9863 | 251866 |  | 99 | 26.3291 | 257364 |  | Summe
amtliche Überwachung | 15 | 18 | 18 | 19 |  | 0.6 | 1.75 | 2.1 | 1.55 |  | 3.3 | 6.1 | 5.4 | 3.8 | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.07
| 16 | 17 | i.M.: | 17.1667 |  | 2.3 | 1.9 | i.M.: | 1.7 |  | 4.4 | 4.9 | i.M.: | 4.65 | 0.1 | 0.24 | i.M.: | 0.135
3 höchste Werte |  | 24 | 23 | 23 |  |  | 2.4 | 1.1 | 1.1 |  |  | 13.9 | 12.3 | 11.4 |  | 0.31 | 0.27 | 0.26 | JAM [m³/a]
Kennwert |  | 16.1486 |  |  |  |  | 0.20136 |  |  |  |  | 4.4269 |  |  |  | 0.1023 |  |  | 941981
Stand 11.2021
Note on D10: Chemischer Sauerstoffbedarf im Ablauf
Note on J10: Ammonium-Stickstoff im Ablauf
Note on P10: Gesamter anorganischer Stickstoff, (NH4-N + NO3-N + NO2-N) im Ablauf NO2-N (Nitrit-Stickstoff) soweit dieser mitbestimmt wurde. Bei Summenbildung jeweils nur Messergebnisse derselben Abwasserprobe
Note on V10: Phosphor, gesamt im Ablauf
Note on AC10: Gesamte behandelte Jahresabwassermenge in [m³/a] Es genügt, die Jahresabwassermenge [m³/a] aus dem Betriebstagebuch in das untere Summenfeld zu übertragen
Note on D11: Anzahl Messungen im Ablauf (Messtage)
Note on E11: Summe der gemessenen Frachten der Messtage je Parameter pro Monat
Note on F11: Summe der Durchflüsse desr Messtage je Parameter im Monat
Note on G11: Maximale Konzentration des gemessenen Einzelwertes eines Monats
Note on J11: Anzahl Messungen im Ablauf (Messtage)
Note on K11: Summe der gemessenen Frachten der Messtage je Parameter pro Monat
Note on L11: Summe der Durchflüsse desr Messtage je Parameter im Monat
Note on M11: Maximale Konzentration des gemessenen Einzelwertes eines Monats
Note on P11: Anzahl Messungen im Ablauf (Messtage)
Note on Q11: Summe der gemessenen Frachten der Messtage je Parameter pro Monat
Note on R11: Summe der Durchflüsse desr Messtage je Parameter im Monat
Note on S11: Maximale Konzentration des gemessenen Einzelwertes eines Monats
Note on V11: Anzahl Messungen im Ablauf (Messtage)
Note on W11: Summe der gemessenen Frachten der Messtage je Parameter pro Monat
Note on X11: Summe der Durchflüsse desr Messtage je Parameter im Monat
Note on Y11: Maximale Konzentration des gemessenen Einzelwertes eines Monats
Note on D13: CSB_Ab.cnt.m1
Note on E13: CSB_Ab.sum1.m1
Note on F13: CSB_Ab.sum2.m1
Note on G13: CSB_Ab.val.m1
Note on J13: NH4N_Ab.cnt.m1
Note on K13: NH4N_Ab.sum1.m1
Note on L13: NH4N_Ab.sum2.m1
Note on M13: NH4N_Ab.val.m1
Note on P13: Nanorg_Ab.cnt.m1
Note on Q13: Nanorg_Ab.sum1.m1
Note on R13: Nanorg_Ab.sum2.m1
Note on S13: Nanorg_Ab.val.m1
Note on V13: GesP_Ab.cnt.m1
Note on W13: GesP_Ab.sum1.m1
Note on X13: GesP_Ab.sum2.m1
Note on Y13: GesP_Ab.val.m1
Note on AC13: Q_Zu_a.sum2.m1
Note on D14: CSB_Ab.cnt.m2
Note on E14: CSB_Ab.sum1.m2
Note on F14: CSB_Ab.sum2.m2
Note on G14: CSB_Ab.val.m2
Note on J14: NH4N_Ab.cnt.m2
Note on K14: NH4N_Ab.sum1.m2
Note on L14: NH4N_Ab.sum2.m2
Note on M14: NH4N_Ab.val.m2
Note on P14: Nanorg_Ab.cnt.m2
Note on Q14: Nanorg_Ab.sum1.m2
Note on R14: Nanorg_Ab.sum2.m2
Note on S14: Nanorg_Ab.val.m2
Note on V14: GesP_Ab.cnt.m2
Note on W14: GesP_Ab.sum1.m2
Note on X14: GesP_Ab.sum2.m2
Note on Y14: GesP_Ab.val.m2
Note on AC14: Q_Zu_a.sum2.m2
Note on D15: CSB_Ab.cnt.m3
Note on E15: CSB_Ab.sum1.m3
Note on F15: CSB_Ab.sum2.m3
Note on G15: CSB_Ab.val.m3
Note on J15: NH4N_Ab.cnt.m3
Note on K15: NH4N_Ab.sum1.m3
Note on L15: NH4N_Ab.sum2.m3
Note on M15: NH4N_Ab.val.m3
Note on P15: Nanorg_Ab.cnt.m3
Note on Q15: Nanorg_Ab.sum1.m3
Note on R15: Nanorg_Ab.sum2.m3
Note on S15: Nanorg_Ab.val.m3
Note on V15: GesP_Ab.cnt.m3
Note on W15: GesP_Ab.sum1.m3
Note on X15: GesP_Ab.sum2.m3
Note on Y15: GesP_Ab.val.m3
Note on AC15: Q_Zu_a.sum2.m3
Note on D16: CSB_Ab.cnt.m4
Note on E16: CSB_Ab.sum1.m4
Note on F16: CSB_Ab.sum2.m4
Note on G16: CSB_Ab.val.m4
Note on J16: NH4N_Ab.cnt.m4
Note on K16: NH4N_Ab.sum1.m4
Note on L16: NH4N_Ab.sum2.m4
Note on M16: NH4N_Ab.val.m4
Note on P16: Nanorg_Ab.cnt.m4
Note on Q16: Nanorg_Ab.sum1.m4
Note on R16: Nanorg_Ab.sum2.m4
Note on S16: Nanorg_Ab.val.m4
Note on V16: GesP_Ab.cnt.m4
Note on W16: GesP_Ab.sum1.m4
Note on X16: GesP_Ab.sum2.m4
Note on Y16: GesP_Ab.val.m4
Note on AC16: Q_Zu_a.sum2.m4
Note on D17: CSB_Ab.cnt.m5
Note on E17: CSB_Ab.sum1.m5
Note on F17: CSB_Ab.sum2.m5
Note on G17: CSB_Ab.val.m5
Note on J17: NH4N_Ab.cnt.m5
Note on K17: NH4N_Ab.sum1.m5
Note on L17: NH4N_Ab.sum2.m5
Note on M17: NH4N_Ab.val.m5
Note on P17: Nanorg_Ab.cnt.m5
Note on Q17: Nanorg_Ab.sum1.m5
Note on R17: Nanorg_Ab.sum2.m5
Note on S17: Nanorg_Ab.val.m5
Note on V17: GesP_Ab.cnt.m5
Note on W17: GesP_Ab.sum1.m5
Note on X17: GesP_Ab.sum2.m5
Note on Y17: GesP_Ab.val.m5
Note on AC17: Q_Zu_a.sum2.m5
Note on D18: CSB_Ab.cnt.m6
Note on E18: CSB_Ab.sum1.m6
Note on F18: CSB_Ab.sum2.m6
Note on G18: CSB_Ab.val.m6
Note on J18: NH4N_Ab.cnt.m6
Note on K18: NH4N_Ab.sum1.m6
Note on L18: NH4N_Ab.sum2.m6
Note on M18: NH4N_Ab.val.m6
Note on P18: Nanorg_Ab.cnt.m6
Note on Q18: Nanorg_Ab.sum1.m6
Note on R18: Nanorg_Ab.sum2.m6
Note on S18: Nanorg_Ab.val.m6
Note on V18: GesP_Ab.cnt.m6
Note on W18: GesP_Ab.sum1.m6
Note on X18: GesP_Ab.sum2.m6
Note on Y18: GesP_Ab.val.m6
Note on AC18: Q_Zu_a.sum2.m6
Note on D19: CSB_Ab.cnt.m7
Note on E19: CSB_Ab.sum1.m7
Note on F19: CSB_Ab.sum2.m7
Note on G19: CSB_Ab.val.m7
Note on J19: NH4N_Ab.cnt.m7
Note on K19: NH4N_Ab.sum1.m7
Note on L19: NH4N_Ab.sum2.m7
Note on M19: NH4N_Ab.val.m7
Note on P19: Nanorg_Ab.cnt.m7
Note on Q19: Nanorg_Ab.sum1.m7
Note on R19: Nanorg_Ab.sum2.m7
Note on S19: Nanorg_Ab.val.m7
Note on V19: GesP_Ab.cnt.m7
Note on W19: GesP_Ab.sum1.m7
Note on X19: GesP_Ab.sum2.m7
Note on Y19: GesP_Ab.val.m7
Note on AC19: Q_Zu_a.sum2.m7
Note on D20: CSB_Ab.cnt.m8
Note on E20: CSB_Ab.sum1.m8
Note on F20: CSB_Ab.sum2.m8
Note on G20: CSB_Ab.val.m8
Note on J20: NH4N_Ab.cnt.m8
Note on K20: NH4N_Ab.sum1.m8
Note on L20: NH4N_Ab.sum2.m8
Note on M20: NH4N_Ab.val.m8
Note on P20: Nanorg_Ab.cnt.m8
Note on Q20: Nanorg_Ab.sum1.m8
Note on R20: Nanorg_Ab.sum2.m8
Note on S20: Nanorg_Ab.val.m8
Note on V20: GesP_Ab.cnt.m8
Note on W20: GesP_Ab.sum1.m8
Note on X20: GesP_Ab.sum2.m8
Note on Y20: GesP_Ab.val.m8
Note on AC20: Q_Zu_a.sum2.m8
Note on D21: CSB_Ab.cnt.m9
Note on E21: CSB_Ab.sum1.m9
Note on F21: CSB_Ab.sum2.m9
Note on G21: CSB_Ab.val.m9
Note on J21: NH4N_Ab.cnt.m9
Note on K21: NH4N_Ab.sum1.m9
Note on L21: NH4N_Ab.sum2.m9
Note on M21: NH4N_Ab.val.m9
Note on P21: Nanorg_Ab.cnt.m9
Note on Q21: Nanorg_Ab.sum1.m9
Note on R21: Nanorg_Ab.sum2.m9
Note on S21: Nanorg_Ab.val.m9
Note on V21: GesP_Ab.cnt.m9
Note on W21: GesP_Ab.sum1.m9
Note on X21: GesP_Ab.sum2.m9
Note on Y21: GesP_Ab.val.m9
Note on AC21: Q_Zu_a.sum2.m9
Note on D22: CSB_Ab.cnt.m10
Note on E22: CSB_Ab.sum1.m10
Note on F22: CSB_Ab.sum2.m10
Note on G22: CSB_Ab.val.m10
Note on J22: NH4N_Ab.cnt.m10
Note on K22: Florian: NH4N_Ab.sum1.m10
Note on L22: NH4N_Ab.sum2.m10
Note on M22: NH4N_Ab.val.m10
Note on P22: Nanorg_Ab.cnt.m10
Note on Q22: Nanorg_Ab.sum1.m10
Note on R22: Nanorg_Ab.sum2.m10
Note on S22: Nanorg_Ab.val.m10
Note on V22: GesP_Ab.cnt.m10
Note on W22: GesP_Ab.sum1.m10
Note on X22: GesP_Ab.sum2.m10
Note on Y22: GesP_Ab.val.m10
Note on AC22: Q_Zu_a.sum2.m10
Note on D23: CSB_Ab.cnt.m11
Note on E23: CSB_Ab.sum1.m11
Note on F23: CSB_Ab.sum2.m11
Note on G23: CSB_Ab.val.m11
Note on J23: NH4N_Ab.cnt.m11
Note on K23: Florian: NH4N_Ab.sum1.m11
Note on L23: NH4N_Ab.sum2.m11
Note on M23: NH4N_Ab.val.m11
Note on P23: Nanorg_Ab.cnt.m11
Note on Q23: Nanorg_Ab.sum1.m11
Note on R23: Nanorg_Ab.sum2.m11
Note on S23: Nanorg_Ab.val.m11
Note on V23: GesP_Ab.cnt.m11
Note on W23: GesP_Ab.sum1.m11
Note on X23: GesP_Ab.sum2.m11
Note on Y23: GesP_Ab.val.m11
Note on AC23: Q_Zu_a.sum2.m11
Note on D24: CSB_Ab.cnt.m12
Note on E24: CSB_Ab.sum1.m12
Note on F24: CSB_Ab.sum2.m12
Note on G24: CSB_Ab.val.m12
Note on J24: NH4N_Ab.cnt.m12
Note on K24: Florian: NH4N_Ab.sum1.m12
Note on L24: NH4N_Ab.sum2.m12
Note on M24: NH4N_Ab.val.m12
Note on P24: Nanorg_Ab.cnt.m12
Note on Q24: Nanorg_Ab.sum1.m12
Note on R24: Nanorg_Ab.sum2.m12
Note on S24: Nanorg_Ab.val.m12
Note on V24: GesP_Ab.cnt.m12
Note on W24: GesP_Ab.sum1.m12
Note on X24: GesP_Ab.sum2.m12
Note on Y24: GesP_Ab.val.m12
Note on AC24: Q_Zu_a.sum2.m12
Note on B27: Ergebnisse aus der amtlichen Überwachung, maximal 6 Proben je Parameter und Jahr sowie der daraus berechnete Mittelwert
Note on D27: CSB_Fue.m1
Note on E27: CSB_Fue.m2
Note on F27: CSB_Fue.m3
Note on G27: CSB_Fue.m4
Note on J27: NH4N_Fue.m1
Note on K27: NH4N_Fue.m2
Note on L27: NH4N_Fue.m3
Note on M27: NH4N_Fue.m4
Note on P27: Nanorg_FUe.m1
Note on Q27: Nanorg_FUe.m2
Note on R27: Nanorg_FUe.m3
Note on S27: Nanorg_FUe.m4
Note on V27: GesP_Fue.m1
Note on W27: GesP_Fue.m2
Note on X27: GesP_Fue.m3
Note on Y27: GesP_Fue.m4
Note on D28: CSB_Fue.m5
Note on E28: CSB_Fue.m6
Note on J28: NH4N_Fue.m5
Note on K28: NH4N_Fue.m6
Note on P28: Nanorg_FUe.m5
Note on Q28: Nanorg_FUe.m6
Note on V28: GesP_Fue.m5
Note on W28: GesP_Fue.m6
Note on B30: Die 3 höchsten Werte sind den verschiedenen Monaten zu entnehmen.
Note on B32: Jahresmittelwert der Ablaufkonzentration Kann unter Zuhilfenahme der Summen von Spalte 2 und Spalte 3 berechnet werden ((Summe Spalte 2 / Summe Spalte 3)*1000)

## erhbogen2
DWA-Leistungsnachweis 2021
Erhebungsbogen 2
| Frachtbasierte Mittelwerte | [8 empty] | Eigenkontrolle des Kläranlagenzu- und -ablaufs von Januar 2021 bis Dezember 2021 | [6 empty] | Erläuterungen siehe Anlage 2
| Nachbarschaft: |  | Muster-Nachbarschaft |  |  |  |  | Kläranlage: |  | Muster-Kläranlage
Spezifischer
| FW-Anteil |  | JAM |  |  | Tagesdurchfluss [m³/d] |  |  | Gesamtstromverbrauch |  |  | CSB-Tagesfracht, Jahresmittel |  |  | Angeschlossene Einwohnerwerte |  |  | Stromverbrauch
| [%] |  | [m³/a] |  |  | Jahresmittel=(b1/365) |  |  | [kWh/a] |  |  | [kg CSB/d] = (a1 x b2 / 1000) |  |  | [E] = (d / 0,12) |  |  | [kWh/E x a] = (c / e)
a | 19.4 | b1 | 941981 |  | b2 | 2580.7699 |  | c | 377388 |  | d | 1597.6918 |  | e | 13314.0986 |  | c1 | 28.345
|  |  | *aus Erh.-Bogen 1 |  |  | *366 in Schaltjahren
|  |  | jährlicher Schmutzwasserabfluss |  |  | jährlicher Fremdwasserabfluss |  |  | jährlicher Regenwasserabfluss |  |  | o-PO4-P im Ablauf *nur wenn Werte vorliegen | [5 empty] | Eigenstromerzeugung aus Faulgasumwandlung
|  |  | [m³/a] |  |  | [m³/a]=(f x a)/(100-a) |  |  | [m³/a] = (b1 - f - g) |  |  | [mg/l] | [5 empty] | [kWh/a]
|  | f | 417065 |  | g | 100385.3722 |  | h | 424530.6278 |  | i | 0.05 |  |  |  |  | c2 | 137145
| Monat | CSB | [5 empty] | Ges-N (Nanorg + Norg) | [5 empty] | Pges
|  | Zulauffracht |  |  | Ablauffracht |  |  | Zulauffracht |  |  | Ablauffracht |  |  | Zulauffracht |  |  | Ablauffracht
|  | Anzahl n | Summe Frachten in [kg] | Summe Durchfluss Messtage in [ m³ ] | Anzahl n | Summe Frachten in [kg] | Summe Durchfluss Messtage in [ m³ ] | Anzahl n | Summe Frachten in [kg] | Summe Durchfluss Messtage in [ m³ ] | Anzahl n | Summe Frachten in [kg] | Summe Durchfluss Messtage in [ m³ ] | Anzahl n | Summe Frachten in [kg] | Summe Durchfluss Messtage in [ m³ ] | Anzahl n | Summe Frachten in [kg] | Summe Durchfluss Messtage in [ m³ ]
|  | 1a | 2 | 3 | 1b | 4 | 5 | 1a | 2 | 3 | 1b | 4 | 5 | 1a | 2 | 3 | 1b | 4 | 5
| Januar | 4 | 6779 | 8062 | 8 | 336 | 19734 | 4 | 508.9044 | 8062 | 7 | 185.2796 | 16547 | 4 | 77.2578 | 8062 | 7 | 3.957 | 17842
| Februar | 5 | 7313 | 17219 | 9 | 394 | 27118 | 5 | 718.0812 | 17219 | 8 | 223.4296 | 25399 | 5 | 100.7915 | 17219 | 8 | 3.7673 | 20176
| März | 3 | 3985 | 4479 | 8 | 367 | 19500 | 3 | 335.4602 | 4479 | 7 | 130.2248 | 17864 | 3 | 47.2956 | 4479 | 8 | 3.0249 | 19565
| April | 5 | 9598 | 9077 | 9 | 304 | 19987 | 5 | 611.3089 | 9077 | 8 | 91.7652 | 18432 | 5 | 89.1066 | 9077 | 8 | 1.4753 | 18489
| Mai | 5 | 6801 | 18813 | 10 | 548 | 38950 | 5 | 583.4026 | 18813 | 10 | 190.6895 | 38950 | 5 | 78.9859 | 18813 | 9 | 2.3259 | 37584
| Juni | 3 | 4185 | 18182 | 7 | 529 | 37683 | 3 | 339.2928 | 18182 | 7 | 93.3546 | 37683 | 3 | 64.9131 | 18182 | 7 | 5.0746 | 37683
| Juli | 5 | 9264 | 16382 | 9 | 493 | 28147 | 5 | 595.6993 | 16382 | 9 | 70.8302 | 28147 | 5 | 98.0163 | 16382 | 9 | 1.6323 | 25529
| August | 5 | 7234 | 6651 | 10 | 327 | 17287 | 5 | 473.7201 | 6651 | 10 | 53.047 | 17287 | 5 | 66.3063 | 6651 | 9 | 0.91866 | 16061
| September | 4 | 7129 | 5919 | 8 | 200 | 11533 | 4 | 442.5742 | 5919 | 8 | 34.8401 | 11533 | 4 | 67.4023 | 5919 | 8 | 0.73601 | 11533
| Oktober | 5 | 9191 | 15460 | 9 | 414 | 26190 | 5 | 590.9664 | 15460 | 9 | 75.7797 | 26190 | 5 | 84.4533 | 15460 | 9 | 1.5943 | 26190
| November | 3 | 3233 | 4865 | 8 | 213 | 13152 | 3 | 305.7813 | 4865 | 8 | 58.154 | 13152 | 3 | 42.1307 | 4865 | 9 | 0.84619 | 14495
| Dezember | 5 | 7266 | 7311 | 9 | 281 | 13560 | 5 | 558.6552 | 7311 | 9 | 64.4167 | 13560 | 5 | 75.9781 | 7311 | 8 | 0.97655 | 12217
| Summen | 52 | 81978 | 132420 | 104 | 4406 | 272841 | 52 | 6063.8466 | 132420 | 100 | 1271.8112 | 264744 | 52 | 892.6374 | 132420 | 99 | 26.3291 | 257364
| Kennwert | Zulauf: in [mg/l] | 619.0757 | a1 | Ablauf: in [mg/l] | 16.1486 | a2 | Zulauf: in [mg/l] | 45.7925 | a1 | Ablauf: in [mg/l] | 4.8039 | a2 | Zulauf: in [mg/l] | 6.741 | a1 | Ablauf: in [mg/l] | 0.1023 | a2
| Abbaugrad |  |  | 97.39% | [5 empty] | 89.51% | [5 empty] | 98.48%
(a1-a2)/a1 x 100%
Stand 11.2021
Note on B9: Fremdwasseranteil in [%]; nach einer zulässigen Methode zur Fremdwasserermittlung („gleitendes Minimum“ oder die grafische Methode bei fehlender automatischer Durchflussmessung)
Note on E9: Gesamte behandelte Jahresabwassermenge in [m³/a] (Übertrag aus Erhebungsbogen 1)
Note on H9: Jahresmittelwert des täglich behandelten Abwasserdurchfluss in [m³/d] = b1 / 365 oder 366 Tage (nur wenn Schaltjahr)
Note on L9: Gesamter Stromverbrauch des Jahres in [kWh/a]. Es genügt, den Gesamtstromverbrauch [kWh/a] aus dem Betriebstagebuch in das Feld c zu übertragen. Der Gesamtstromverbrauch ist die vom Energieversorger bezogene elektrische Energie zzgl. Eigenstromerzeugung
Note on O9: Jahresmittelwert der CSB-Tagesfracht im Rohabwasser [kg CSB/d] = a1, CSB x b2 / 1.000
Note on S9: Einwohnerwert bezogen auf 120 g / (E*d) CSB-Tagesfracht (d) / 0,12 [kg CSB/E * d]
Note on V9: Gesamtstromverbrauch (c) / Zahl der angeschlossenen E (e)
Note on B11: FWA
Note on L11: E_ARA_Ges
Note on E14: Gebührenpflichtiger Abwasseranfall im betrachteten Zeitraum oder verkaufte Trinkwassermenge x 0,9, hilfsweise gebührenfähiger Abwasseranfall des Vorjahres oder verkaufte Trinkwassermenge des Vorjahres x 0,9 in [m³/a] (Übertrag aus der Ermittlung des Fremdwasseranteils nach dem gleitenden Minimum)
Note on H14: Im Klärwerk mitbehandelte Fremdwassermenge in [m³/a] = jährlicher Schmutzwasserabfluss (f) x FW-Anteil (a) / (100 – FW-Anteil (a))
Note on L14: Im Klärwerk mitbehandelte Regenwassermenge in [m³/a] = JAM (b1) – jährl. Schmutzwasserabfluss (f) – jährl. Fremdwasserabfluss (g)
Note on O14: Ortho-Phosphat-Phosphor im Ablauf als Jahresmittelwert (=Kennwert) Zu beachten: Eintragung nur soweit ein Kennwert vorhanden ist
Note on V14: Jahresproduktion Strom aus Faulgasumwandlung in [kWh/a]. Zu beachten: Nicht einzutragen sind Stromerzeugung mit Solarstrom, Windkraft Kleinwasserkraft etc. sowie Eigenstromerzeugung aus fossilen Energieträgern
Note on E16: SW_Abf
Note on O16: PO4P_Ab
Note on V16: E_Erz
Note on D19: Chemischer Sauerstoffbedarf im Zu- und Ablauf
Note on K19: Entspricht TNb. Wenn TNb nicht gemessen wird ergibt sich Nges aus der Summe aller separat gemessenen Stickstoff Einzelparameter (NH4-N+NO3-N+NO2-N) zuzüglich dem organisch gebundenen Stickstoff (Norg=2mg/l). Bestimmung alle Einzelparameter aus derselben Probe. (weitere Erläuterung siehe auch EigenkontrollVO)
Note on R19: Phosphor, gesamt im Zu- und Ablauf
Note on D21: Aus Plausibilitätsgründen sollte die Anzahl der Messungen ebenfalls angegeben werden
Note on E21: Summe der gemessenen Frachten der Messtage je Parameter pro Monat
Note on F21: Summe der Durchflüsse der Messtage je Parameter im Monat
Note on G21: Aus Plausibilitätsgründen sollte die Anzahl der Messungen ebenfalls angegeben werden
Note on H21: Summe der gemessenen Frachten der Messtage je Parameter pro Monat
Note on I21: Summe der Durchflüsse des Messtage je Parameter im Monat
Note on K21: Aus Plausibilitätsgründen sollte die Anzahl der Messungen ebenfalls angegeben werden
Note on L21: Summe der gemessenen Frachten der Messtage je Parameter pro Monat
Note on M21: Summe der Durchflüsse der Messtage je Parameter im Monat
Note on N21: Aus Plausibilitätsgründen sollte die Anzahl der Messungen ebenfalls angegeben werden
Note on O21: Summe der gemessenen Frachten der Messtage je Parameter pro Monat
Note on P21: Summe der Durchflüsse des Messtage je Parameter im Monat
Note on R21: Aus Plausibilitätsgründen sollte die Anzahl der Messungen ebenfalls angegeben werden
Note on S21: Summe der gemessenen Frachten der Messtage je Parameter pro Monat
Note on T21: Summe der Durchflüsse der Messtage je Parameter im Monat
Note on U21: Aus Plausibilitätsgründen sollte die Anzahl der Messungen ebenfalls angegeben werden
Note on V21: Summe der gemessenen Frachten der Messtage je Parameter pro Monat
Note on W21: Summe der Durchflüsse des Messtage je Parameter im Monat
Note on D23: CSB_Zu.cnt.m1
Note on E23: CSB_Zu.sum1.m1
Note on F23: CSB_Zu.sum2.m1
Note on K23: GesN_Zu.cnt.m1
Note on L23: GesN_Zu.sum1.m1
Note on M23: GesN_Zu.sum2.m1
Note on N23: GesN_Ab.cnt.m1
Note on O23: GesN_Ab.sum1.m1
Note on P23: GesN_Ab.sum2.m1
Note on R23: GesP_Zu.cnt.m1
Note on S23: GesP_Zu.sum1.m1
Note on T23: GesP_Zu.sum2.m1
Note on D24: CSB_Zu.cnt.m2
Note on E24: CSB_Zu.sum1.m2
Note on F24: CSB_Zu.sum2.m2
Note on K24: GesN_Zu.cnt.m2
Note on L24: GesN_Zu.sum1.m2
Note on M24: GesN_Zu.sum2.m2
Note on N24: GesN_Ab.cnt.m2
Note on O24: GesN_Ab.sum1.m2
Note on P24: GesN_Ab.sum2.m2
Note on R24: GesP_Zu.cnt.m2
Note on S24: GesP_Zu.sum1.m2
Note on T24: GesP_Zu.sum2.m2
Note on D25: CSB_Zu.cnt.m3
Note on E25: CSB_Zu.sum1.m3
Note on F25: CSB_Zu.sum2.m3
Note on K25: GesN_Zu.cnt.m3
Note on L25: GesN_Zu.sum1.m3
Note on M25: GesN_Zu.sum2.m3
Note on N25: GesN_Ab.cnt.m3
Note on O25: GesN_Ab.sum1.m3
Note on P25: GesN_Ab.sum2.m3
Note on R25: GesP_Zu.cnt.m3
Note on S25: GesP_Zu.sum1.m3
Note on T25: GesP_Zu.sum2.m3
Note on D26: CSB_Zu.cnt.m4
Note on E26: CSB_Zu.sum1.m4
Note on F26: CSB_Zu.sum2.m4
Note on K26: GesN_Zu.cnt.m4
Note on L26: GesN_Zu.sum1.m4
Note on M26: GesN_Zu.sum2.m4
Note on N26: GesN_Ab.cnt.m4
Note on O26: GesN_Ab.sum1.m4
Note on P26: GesN_Ab.sum2.m4
Note on R26: GesP_Zu.cnt.m4
Note on S26: GesP_Zu.sum1.m4
Note on T26: GesP_Zu.sum2.m4
Note on D27: CSB_Zu.cnt.m5
Note on E27: CSB_Zu.sum1.m5
Note on F27: CSB_Zu.sum2.m5
Note on K27: GesN_Zu.cnt.m5
Note on L27: GesN_Zu.sum1.m5
Note on M27: GesN_Zu.sum2.m5
Note on N27: GesN_Ab.cnt.m5
Note on O27: GesN_Ab.sum1.m5
Note on P27: GesN_Ab.sum2.m5
Note on R27: GesP_Zu.cnt.m5
Note on S27: GesP_Zu.sum1.m5
Note on T27: GesP_Zu.sum2.m5
Note on D28: CSB_Zu.cnt.m6
Note on E28: CSB_Zu.sum1.m6
Note on F28: CSB_Zu.sum2.m6
Note on K28: GesN_Zu.cnt.m6
Note on L28: GesN_Zu.sum1.m6
Note on M28: GesN_Zu.sum2.m6
Note on N28: GesN_Ab.cnt.m6
Note on O28: GesN_Ab.sum1.m6
Note on P28: GesN_Ab.sum2.m6
Note on R28: GesP_Zu.cnt.m6
Note on S28: GesP_Zu.sum1.m6
Note on T28: GesP_Zu.sum2.m6
Note on D29: CSB_Zu.cnt.m7
Note on E29: CSB_Zu.sum1.m7
Note on F29: CSB_Zu.sum2.m7
Note on K29: GesN_Zu.cnt.m7
Note on L29: GesN_Zu.sum1.m7
Note on M29: GesN_Zu.sum2.m7
Note on N29: GesN_Ab.cnt.m7
Note on O29: GesN_Ab.sum1.m7
Note on P29: GesN_Ab.sum2.m7
Note on R29: GesP_Zu.cnt.m7
Note on S29: GesP_Zu.sum1.m7
Note on T29: GesP_Zu.sum2.m7
Note on D30: CSB_Zu.cnt.m8
Note on E30: CSB_Zu.sum1.m8
Note on F30: CSB_Zu.sum2.m8
Note on K30: GesN_Zu.cnt.m8
Note on L30: GesN_Zu.sum1.m8
Note on M30: GesN_Zu.sum2.m8
Note on N30: GesN_Ab.cnt.m8
Note on O30: GesN_Ab.sum1.m8
Note on P30: GesN_Ab.sum2.m8
Note on R30: GesP_Zu.cnt.m8
Note on S30: GesP_Zu.sum1.m8
Note on T30: GesP_Zu.sum2.m8
Note on D31: CSB_Zu.cnt.m9
Note on E31: CSB_Zu.sum1.m9
Note on F31: CSB_Zu.sum2.m9
Note on K31: GesN_Zu.cnt.m9
Note on L31: GesN_Zu.sum1.m9
Note on M31: GesN_Zu.sum2.m9
Note on N31: GesN_Ab.cnt.m9
Note on O31: GesN_Ab.sum1.m9
Note on P31: GesN_Ab.sum2.m9
Note on R31: GesP_Zu.cnt.m9
Note on S31: GesP_Zu.sum1.m9
Note on T31: GesP_Zu.sum2.m9
Note on D32: CSB_Zu.cnt.m10
Note on E32: CSB_Zu.sum1.m10
Note on F32: CSB_Zu.sum2.m10
Note on K32: GesN_Zu.cnt.m10
Note on L32: GesN_Zu.sum1.m10
Note on M32: GesN_Zu.sum2.m10
Note on N32: GesN_Ab.cnt.m10
Note on O32: GesN_Ab.sum1.m10
Note on P32: GesN_Ab.sum2.m10
Note on R32: GesP_Zu.cnt.m10
Note on S32: GesP_Zu.sum1.m10
Note on T32: GesP_Zu.sum2.m10
Note on D33: CSB_Zu.cnt.m11
Note on E33: CSB_Zu.sum1.m11
Note on F33: CSB_Zu.sum2.m11
Note on K33: GesN_Zu.cnt.m11
Note on L33: GesN_Zu.sum1.m11
Note on M33: GesN_Zu.sum2.m11
Note on N33: GesN_Ab.cnt.m11
Note on O33: GesN_Ab.sum1.m11
Note on P33: GesN_Ab.sum2.m11
Note on R33: GesP_Zu.cnt.m11
Note on S33: GesP_Zu.sum1.m11
Note on T33: GesP_Zu.sum2.m11
Note on D34: CSB_Zu.cnt.m12
Note on E34: CSB_Zu.sum1.m12
Note on F34: CSB_Zu.sum2.m12
Note on K34: GesN_Zu.cnt.m12
Note on L34: GesN_Zu.sum1.m12
Note on M34: GesN_Zu.sum2.m12
Note on N34: GesN_Ab.cnt.m12
Note on O34: GesN_Ab.sum1.m12
Note on P34: GesN_Ab.sum2.m12
Note on R34: GesP_Zu.cnt.m12
Note on S34: GesP_Zu.sum1.m12
Note on T34: GesP_Zu.sum2.m12
Note on B37: Jahresmittelwert der Ablaufkonzentration Kann unter Zuhilfenahme der Summen von Spalte 2 und Spalte 3 bzw. Spalte 4 und Spalte 5 berechnet werden ((Summe Spalte 2 / Summe Spalte 3)*1000) bzw. ((Summe Spalte 4 / Summe Spalte 5)*1000)

## erhbogen3.1 alle KA
DWA-Leistungsnachweis 2021 - Energiecheck
Erhebungsbogen 3.1 | [7 empty] | nach DWA-A 216
Frachtbasierte Mittelwerte | [7 empty] | von Januar 2021 bis Dezember 2021 | [5 empty] | Erläuterungen siehe Anlage 3.1
| Nachbarschaft: |  | Muster-Nachbarschaft | [5 empty] | Kläranlage: |  | Muster-Kläranlage
Quelle der Grafiken: DWA-A 216
Basisgrößen Energie
Angeschlossene Einwohnerwerte
[E] = (d / 0,12)
e | 13314.0986
*aus Erh.-Bogen 2
Gesamtstrom- verbrauch
[kWh/a]
c | 377388
*aus Erh.-Bogen 2
Spezifischer Gesamtstromverbrauch der Anlage
| [kWh / (E x a)] = (c / e) | [5 empty] | Spezifischer Gesamtstromverbrauch eges in [kWh/(E*a)] in Abhängigkeit vom Reinigungsverfahren
c1 | 28.345
Mittels der beistehenden Grafiken aus dem DWA-A 216 und den Parametern Ihrer Anlage können Sie eine erste manuelle Standortbestimmung zum spezifischen Energieverbrauch Ihrer Anlage vornehmen
Stromverbrauch Belüftung im Belebungsbecken
| [kWh/a] |  |  | Eigenstromerzeugung aus nicht abwasserbürtigen Quellen (optional)
j | 150955
[5 empty] | Eigenstromerzeugung aus Windkraft |  | Eigenstromerzeugung aus Photovoltaik |  |  | Eigenstromerzeugung sonstiges
[5 empty] | [kWh/a] |  | [kWh/a] |  |  | [kWh/a]
| Spezifischer Stromverbrauch der Belüftung Belebungsbecken |  |  | o1 | 1500 | o3 | 200000 |  | o5 | 2000
| [kWh / (E x a)] = (j / e) |  |  |  | Eigenstromerzeugung aus Wasserkraft |  | Eigenstromerzeugung aus Primärenergie
j1 | 11.338 |  |  |  | [kWh/a] |  | [kWh/a]
|  |  |  | o2 | 1000 | o4 | 3000
Spezifischer Stromverbrauch für die Belüftung eBel der Kläranlagen
|  | (optional) |  |  | Stromverbrauch Pumpwerk |  |  | manometrische Förderhöhe |  |  | Fördermenge (Volumenstrom) |  | spez. Stromverbrauch Pumpwerk
| Stromverbrauch Pumpwerk |  |  |  | [kWh/a] |  |  | [m] |  |  | [m³/a] |  | [Wh/(m³*m)]
| (Abwasserpumpwerk im Zulauf) |  |  | p1 | 56608 |  | p2 | 7.15 |  | p3 | 941981 | p4 | 8.4048 |  | Stand 11.2021
Note on C11: Einwohnerwert bezogen auf 120 g / (E*d) CSB-Tagesfracht (d) / 0,12 [kg CSB/E * d] Übertragen aus Erhebungsbogen 2
Note on C16: Eges - Gesamter Stromverbrauch des Jahres in [kWh/a]. Es genügt, den Gesamtstromverbrauch [kWh/a] aus dem Betriebstagebuch in das Feld c zu übertragen. Der Gesamtstromverbrauch ist die vom Energieversorger bezogene elektrische Energie zzgl. Eigenstromerzeugung
Note on C21: eges - Gesamtstromverbrauch (c) / Zahl der angeschlossenen E € Übertragen aus Erhebungsbogen 2
Note on G24: Anhand der Grafiken zum Stromverbrauch (Quelle: DWA-A 216) können Sie eine erste manuelle Standortbestimmung zum spezifischen Stromverbrauch Ihrer Anlage vornehmen und daraus gegeben falls Optimie-rungspotenziale ableiten. Beispiel: Kläranlage Musterstadt mit 30.000 E (GK 4), aerober Schlammstabilisierung und eges= 53 kWh/(E*d). Der Parameter ist bei ~75% der Anlagen der GK 4 geringer. Eine genauere Betrachtung der Stromverbräuche in den verschiedenen Anlagenteilen ist empfehlenswert. Eventuell besteht hier Optimierungspotenzial nach dem A 216.
Note on C25: EBel - Stromverbrauch der Belüftung im Belebungsbecken in kWh/a
Note on C28: E_L
Note on H29: Lisa Banek: Der aus Windkraft erzeugte elektrische Strom in kWh/a.
Note on K29: Lisa Banek: Der aus Photovoltaik erzeugte elektrische Strom in kWh/a.
Note on N29: Lisa Banek: Der aus sonstigen nicht abwasserbürtigen Quellen erzeugte elektrische Strom in kWh/a.
Note on C31: eBel - Spezifischer Gesamtstromverbrauch der Belüftung im Belebungsbecken in kWh/(E*a)
Note on H31: E_Wind
Note on K31: E_PV
Note on N31: E_Sonst
Note on H32: Lisa Banek: Der aus Wasserkraft erzeugte elektrische Strom in kWh/a.
Note on K32: Lisa Banek: Der aus Primärenergie erzeugte elektrische Strom in kWh/a (fossile Brennsoffe).
Note on H34: E_Wasser
Note on K34: E_prim
Note on H38: Lisa Banek: EPW - Stromverbrauch des Pumpwerks in kWh/a Hiermit ist der Stromverbrauch des Abwasserpumpwerks im Zulauf zu verstehen. (Hinweis: keine Schlammpumpen).
Note on L38: Lisa Banek: hman - manometrische Förderhöhe in m Die manometische Förderhöhe setzt sich aus der geodätischen Höhe sowie dem Druckhöhenverlust (durch Wandreibung in allen Rohrleitungen und durch Widerstände bspw. in Armaturen und Formstücken) zusammen. Hman = Hv + Hgeo
Note on O38: Lisa Banek: QPW - Der Volumenstrom (= Fördermenge) in m³ pro Jahr (Fördermenge) des Pumpwerks
Note on R38: Lisa Banek: ePW - Spezifischer Stromverbrauch Pumpwerk = (Stromverbrauch des Pumpwerks*1000) / (Fördermenge*manometrische Förderhöhe)
Note on H40: E_PW
Note on L40: h_PW
Note on O40: Q_PW

## erhbogen3.2 KA mit Faulung
DWA-Leistungsnachweis 2021 - Energiecheck
Erhebungsbogen 3.2 | [6 empty] | nach DWA-A 216
Frachtbasierte Mittelwerte | [6 empty] | von Januar 2021 bis Dezember 2021
Erläuterungen siehe Anlage 3.2
Nachbarschaft: |  | Muster-Nachbarschaft |  |  |  |  | Kläranlage: |  |  | Muster-Kläranlage
Anlagen mit Faulung |  | Faulgasproduktion | [13 empty] | Externer Energiebezug
|  | Jahressumme des Faulgasanfalls bei Normbedingungen |  | spezifische Faulgasproduktion bezogen auf Einwohnerwerte |  | Co-Vergärung (z.B. Substrat-Zugabe) |  |  | Jahresmittelwert der dem Faulbehälter zugeführten org. Trockenmasse |  |  | Spezifische Faulgasprod. bez. auf org. Trockenmasse |  | Volumenanteil Methan (CH4) am Biogasvolumen |  | extern zugeführte Energie zur Wärmeversorgung (fossile Brennstoffe)
|  | [m³/a] |  | [ l / (E*d) ]=(1000/365)*(k/e) |  | ja/nein |  |  | [kg/d] |  |  | [l / kg] = ( k / l ) |  | [-] |  | [kWh/a]
| k | 74914 | k1 | 15.4155 | k2 | Ja |  | l | 506 |  | l1 | 405.6202 | l2 | 0.66 | n | 32710
Heizwerte: Diesel/Heizöl: 11,8 kwh/kg; Erdgas: 8,6-11,4 kwh/m³
spezifischer externer Wärmebezug
[kWh / (E*a)] = ( n / e )
[15 empty] | n1 | 2.4568
Verluste Faulgas (Fackel)
|  | *Spezifischer Faulgasanfall eFG bezogen auf die angeschlossenen Einwohnerwerte | [6 empty] | *Spezifischer Faulgasanfall YFG bezogen auf die zugeführte organische Trockenmasse | [6 empty] | [m³/a]
[15 empty] | m3 | 5252
|  | Faulgasumwandlung | [6 empty] | Eigenversorgungsgrad
|  | Faulgas-Einsatz in Stromerzeugungs-anlagen (z.B. BHKW) |  | Wirkungsgrad der Stromerzeugung |  | Grad der Faulgasumwandlung in Elektrizität |  |  | Jahresproduktion Strom aus Faulgasumwandlung *Eigenstromerzeugung, Erhebungsbogen 2 |  |  | Spezifische Eigenstromerzeugung |  | Eigenversorgungsgrad Elektrizität bezogen auf den Einsatz von Faulgas in KWK-Anlagen
|  | [m³ / a] |  | [ % ] = (c2 / (l2 * m * 9,97)) |  | [ % ] = (c2*100) / (k * l2 *10)) |  |  | [kWh/a] |  |  | [kWh/ (E x a) ] = (c2 / e) |  | [ % ] = (( c2 / c ) *100) | Platz für Notizen
| m | 69669 | m1 | 29.92% | m2 | 27.7379 |  | c2 | 137145 |  | c3 | 10.3007 | c4 | 36.3406
|  | *Grad der Faulgasumwandlung in Elektrizität NFG | [6 empty] | *Eigenversorgungsgrad mit elektrischer Energie EVel |  |  |  | *Quelle der Grafiken: DWA-A 216
Stand 11.2021
Note on E9: QFG,a Gesamtsumme des im Jahr angefallenen Faulgases in [m³/a]. Zu beachten: Falls die Faulgasproduktion mit Co-Vergärung erfolgt ist k2 mit „Ja“ auszufüllen.
Note on H9: eFG Spezifischer Faulgasanfall pro Einwohner, umge-rechnet auf die Tagesumme, in [l / (E*d)]
Note on K9: Standartmäßig „nein“ angegeben. „Ja“ bei Zugabe Fremd-/ Co-Substraten zum Faul-behälter (z.B. Fettabscheiderinhalt, Fremdschlamm)
Note on O9: Bd,oTM,aM Jahresmittelwert der dem Faulbehälter zugeführten organischen Trockenmasse in [kg/d]. Ermittlung aus: Trockensubstanzgehalt, dem Glühverlust und der dem Faulbehälter zugeführten Schlammmenge.
Note on R9: YFG Spezifische Faulgasproduktion bezogen auf die zugeführte organische Trockenmasse in [l / kg]. Ermittlung aus: Jahresmittelwert des Faulgasanfalls (k) durch Jahresmittelwert der zugeführten org. TM (l).
Note on U9: gCH4 Im Faulgas enthaltener Volumenanteil Methan. Falls Messwerte vorhanden: Mittelwert angeben. Falls keine Messwerte vorhanden: Faktor 0,64 eintragen (=Volumenanteil Methan 64%) [-]
Note on Z9: Eth,ext Einsatz fossiler Brennstoffe zur Wärmebedarfsdeckung auf Anlagen mit Schlammfaulung. Ermittlung aus: Verbrauchsmengen (Lieferschein, Füllstand im Heizöltank, Rechnung) und Energiegehaltsangabe.
Note on E11: Q_FG
Note on K11: hasCO
Note on O11: oTS_F_d_RohS
Note on U11: CH4_FG
Note on Z11: E_Heiz_Foss
Note on Z15: eth,ext Spezifische extern zugeführte Energie zur Wärme-versorgung der Schlammfaulung in [kWh/(E*a)]
Note on Z20: über A 21 6 hinaus Faulgasmenge in [m³ / a] die nicht der Energieerzeugung zugeführt wurde, z.B. durch Abfackeln. Eingabe des Wertes optional
Note on Z22: Q_FG_Fackel
Note on E25: über 216 hinaus Der Stromerzeugung zugeführtes Faulgas in [m³ / a] . Idealerweise ist m = k. .
Note on H25: über A216 hinaus Wirkungsgrad der Stromerzeugung aus Faulgas in [%]. Ermittlung aus: erzeugter Eigenstrommenge (c2) durch theoretisches Energiepotential Methan (=9,97 kWh/m³) im verstromten Faulgas (l * m).
Note on K25: NFG Beschreibt, welcher Anteil der im Faulgas vorhandenen Energie in einer KWK-Anlage in Elektrizität umgesetzt wurde [%]. Ermittlung aus: Jahresproduktion Strom aus Faulgasumwandlung durch Jahressumme des Faulgasanfalles * Volumenanteil Methan.
Note on O25: EKWK,el Jahresproduktion Strom aus Faulgasumwandlung in [kWh/a]. Zu beachten: Nicht einzutragen sind Stromer-zeugung mit Solarstrom, Windkraft Kleinwasserkraft etc. sowie Eigenstromerzeugung aus fossilen Energieträgern.
Note on R25: über A 216 hinaus Spezifische Eigenstromerzeugung in [kWh / ( E*a)]
Note on U25: EVel Stellt dar, zu welchem Grad der Eigenbedarf an Strom aus der Faulgasverstromung abgedeckt wird. Die weit-gehende Deckung des Eigenbedarfs stellt das Ziel dar.
Note on E27: E_FG